## 1.1扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 南京聋人学校康复中心三楼卫生间改造项目
投标总价(小写)：
(大写)：
投 标 人：
（单位盖章）
法 定 代 表 人 或 其 授 权 人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
时 间： | 2024-06-24
扉-3

## 2.1表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：南京聋人学校康复中心三楼卫生间改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 装饰工程
2 | 安装工程
合 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2024年6月24日
表-03

## 3.1表-04 单位工程投标报价汇总表(南京)
单位工程投标报价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
4.1 | 社会保险费
4.2 | 住房公积金
4.3 | 环境保护税
5 | 税金
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01
未来软件编制 |  |  |  | 2024年6月24日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含定
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 卫生间改造工程 |  |  | 1
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 地面瓷砖拆除（包括水泥砂浆结合层） | m2 | 20.3
| 1-148 | 铲除地面地砖装饰面层 |  | 10m2 | 2.03
| 1-139 | 凿除水泥砂浆面层(混凝土地坪) |  | 10m2 | 2.03
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 墙面瓷砖拆除（包括水泥砂浆结合层） | m2 | 55.49
| 1-158 | 铲除墙、柱梁面磁面砖 |  | 10m2 | 5.549
| 1505 | 卷扬机带塔单1t(H=40m) |  | 台班 | 0.011098
3 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除水泥砂浆抹灰层 | m2 | 55.49
| 1-155 | 铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面 |  | 10m2 | 5.549
| 1505 | 卷扬机带塔单1t(H=40m) |  | 台班 | 0.011098
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 | m2 | 20.3
| 1-96 | 拆除石膏板(钙塑板)轻钢龙骨天棚 |  | 10m2 | 2.03
| 1505 | 卷扬机带塔单1t(H=40m) |  | 台班 | 0.03248
5 | 011612001001 | 其他拆除 | 1.原卫生间隔断、水池、管道、灯洁具等拆除 | 项 | 1
| DLF99 | 其他拆除 |  | 项 | 1
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.拆除垃圾装袋清运只楼下指定地点堆放 2.五小车垃圾外运 | 项 | 1
| DLF99 | 余方弃置 |  | 项 | 1
7 | 010401012001 | 砖砌台阶 | 1.标准砖砌台阶（蹲坑位提高20cm） 2.细石混凝土找平； 3.JS涂膜防水（地面及墙上翻30cm）； 4.具体做法参照图纸。 | m2 | 1.44
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年6月24日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 4-55 | 砖台阶(M5混合砂浆) |  | 10m2 | 0.144
| 13-18 | 找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚40mm |  | 10m2 | 0.144
| DLF99 | 专业美缝胶美缝 |  | m2 | 1.44
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.C20细石混凝土找平层后40mm； 2.JS涂膜防水（地面及墙上翻30cm）； 3.干硬性水泥砂浆粘贴300*300通体防滑地砖； 4.专业美缝胶美缝； 5.具体做法参照效果图。 | m2 | 20.2998
| 13-18 | 找平层 (C20砼16mm32.5坍落度35-50)厚40mm |  | 10m2 | 2.03
| 10-118 | 聚合物水泥防水涂料1布4涂 |  | 10m2 | 2.03
| 13-81 | 楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆粘贴 |  | 10m2 | 2.6066
| DLF99 | 专业美缝胶美缝 |  | m2 | 20.3
9 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛2次成活； 2.JS涂膜防水（高1.8m）； 3.强力胶粉泥粘贴300*600通体墙砖； 4.专业美缝胶美缝； 5.具体做法参照效果图。 | m2 | 55.49
| 14-25 | (毛坯)砖墙水泥砂浆刮糙 |  | 10m2 | 5.549
| 10-118 | 聚合物水泥防水涂料1布4涂 |  | 10m2 | 3.5414
| 14-82 | 单块面积0.18m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面 |  | 10m2 | 5.549
| DLF99 | 专业美缝胶美缝 |  | m2 | 55.49
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年6月24日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 010401004002 | 隔断 | 1.砖砌隔断（11.5*1.2*0.12） 2.20厚1:3水泥砂浆抹灰； 3.强力胶粉泥粘贴马赛克瓷砖； 4.专业美缝胶美缝 5.硬木扶手（收边）； 6.具体做法参照效果图。 | m3 | 0.216
| 4-39 | 1/2标准砖内墙(M7.5水泥砂浆) |  | m3 | 0.22
| 14-9 | 砖墙内墙抹水泥砂浆 |  | 10m2 | 0.4005
| 14-102 | 马赛克(砂浆粘贴)柱、梁面 |  | 10m2 | 0.4005
| DLF99 | 硬木扶手（收边） |  | m | 2.7
| DLF99 | 专业美缝胶美缝 |  | m2 | 4.005
11 | 011210001001 | 蹲坑隔断 | 1.抗倍特蹲坑隔断（含金属配件） 2.具体做法参照图纸。 | 间 | 2
| 18-88 | 成品卫生间隔断 |  | 10间 | 0.2
12 | 011210001002 | 蹲坑隔断 | 1.小便斗挡板（含金属配件） 2.具体做法参照图纸。 | 片 | 6
| 18-89 | 成品卫生间小便斗挡板 |  | 10片 | 0.6
13 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.石英石洗手池制安（3500*500*520） 2.具体做法参照效果图 | 个 | 1
| DLF99 | 洗漱台 |  | 个 | 1
14 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.成品防水镜面玻璃； 2.细木工板基层； 3.实木边框； 4.具体做法参照图纸。 | m2 | 4.2
| 18-40 | 盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层 |  | 10m2 | 0.42
| 18-13 | 木装饰条条宽在50mm内 |  | 100m | 0.088
15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.600*600*0.8白色铝合金方板吊顶 2.具体做法参照图纸 | m2 | 20.3
| 15-33 | 天棚吊筋H=750mmΦ6 |  | 10m2 | 2.03
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年6月24日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 15-22 | 铝合金(浮搁式)方板龙骨(上人型)面层规格 600×600mm |  | 10m2 | 2.03
| 15-50 | 铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 |  | 10m2 | 2.03
16 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.成品单扇实木工艺木门带套（含五金） | 樘 | 1
| DLF99 | 木质门带套 |  | 樘 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年6月24日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.7
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年6月24日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年6月24日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年6月24日
表-11

## 3.4表-13 规费、税金项目计价
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
1.1 | 社会保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 环境保护税
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2024年6月24日
表-13

## 4.1表-04 单位工程投标报价汇总表(南京)
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
4.1 | 社会保险费
4.2 | 住房公积金
4.3 | 环境保护税
5 | 税金
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01
未来软件编制 |  |  |  | 2024年6月24日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含定
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 给水系统 |  |  | 1
1 | 031001006005 | 给水管PP-R管（冷水） | 1.安装部位:室内PP-R管 2.介质:冷水管 3.规格、压力等级:DE25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹洗设计要求:满足设计及验收规范 | m | 43
| 10-234 | 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)20/25 |  | 10m | 4.3
2 | 031001006006 | 给水管PP-R管（冷水） | 1.安装部位:室内PP-R管 2.介质:冷水管 3.规格、压力等级:DE20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹洗设计要求:满足设计及验收规范 | m | 35
| 10-233 | 室内给水塑料管(热熔、电熔连接)15/20 |  | 10m | 3.5
3 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称;洗脸盆（柜式成品） 2.含角阀等附件安装 3.安装方式：详见图图纸 | 组 | 1
| DLF99 | 成品洗脸（盆）柜 |  | 组 | 1
4 | 031004004001 | 拖把池 | 成套拖把池安装 | 组 | 1
| DLF99 | 拖把池 |  | 组 | 1
5 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称;坐式大便器自闭冲洗阀坐便 2.含角阀等附件安装 3.安装方式：详见图集09S304/83 | 组 | 2
| 10-706 | 坐式大便器自闭冲洗阀坐便安装 |  | 10套 | 0.2
6 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称;感应式暗装式蹲便器安装 2.含角阀等附件安装 3.安装方式：详见图集09S304/83 | 组 | 2
| 10-702 | 感应式暗装式蹲便器安装 |  | 10组 | 0.2
7 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称;挂式小便器 2.含角阀等附件安装 3.安装方式：详见图集09S304/83 | 组 | 3
| 10-716 | 小便器带感应器暗装 |  | 10组 | 0.3
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年6月24日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 031004014001 | 水龙头 | 1、材质：高杆感应水龙头 2、型号、规格：DN15 3、安装方式：螺纹连接 | 个 | 4
| 10-738 | 水龙头安装DN15 |  | 10个 | 0.4
9 | 031004010001 | 淋浴器 | 淋浴器钢管组成安装(冷热水) | 套 | 1
| 10-718 | 淋浴器钢管组成安装(冷热水) |  | 10组 | 0.1
10 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡胶绝热 2.绝热厚度:B1级柔性橡塑管壳,保温厚度50mm 3.软木品种:双导铝箔胶带缠绕保护 4.参照国标03S401 | m3 | 0.23
| 11-781 | 软聚氯乙烯板衬里金属表面一层 |  | 10m2 | 1.1
11 | 030413002001 | 凿（压）槽 | DN20-50开墙槽 | m | 40
| 10-966 | 配管砖墙刨沟DN32 |  | 10m | 4
|  | 排水系统 |  |  | 1
12 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水及废水 3.规格、压力等级:PVC-U普通排水管DE110 4.连接方式:承插连接 5.灌水通球试验:满足设计及验收规范 | m | 13
| 10-311 | 室内承插塑料排水管(零件粘接)DN110 |  | 10m | 1.3
13 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水及废水 3.规格、压力等级:PVC-U普通排水管DE50 4.连接方式:承插连接 5.灌水通球试验:满足设计及验收规范 | m | 25
| 10-309 | 室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50 |  | 10m | 2.5
14 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢地漏带存水弯 2.型号、规格:DE50 | 个 | 2
| 10-749 | 地漏安装DN50 |  | 10个 | 0.2
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年6月24日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030413002003 | 凿（压）槽 | DN20-50开墙槽 | m | 25
| 10-967 | 配管砖墙刨沟DN50 |  | 10m | 2.5
|  | 电气工程 |  |  | 1
16 | 030411001004 | 电气配管 | 1.名称：电缆、电线保护管 2.材质：阻燃PVC管 3.规格：PVC20 4.配置形式：暗配 | m | 34
| 4-1264 | 砖、混凝土结构暗配半硬质阻燃管dn20 |  | 100m | 0.34
17 | 030411001005 | 电气配管 | 1.名称：电缆、电线保护管 2.材质：阻燃PVC管 3.规格：PVC20 4.配置形式：吊棚内敷设 | m | 30
| 4-1257 | 吊棚内配刚性阻燃管DN20 |  | 100m | 0.3
18 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 20线管开墙槽暗装 | m | 20
| 10-966 | 配管砖墙刨沟DN32 |  | 10m | 2
19 | 030411004001 | 管内配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 120
| 4-1359 | 管内穿照明线路铜芯2.5mm2 |  | 100m单线 | 1.2
20 | 030411004003 | 管内穿铜芯线WDZ-BYJ-4mm2 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：WDZ-BYJ-4mm2 | m | 90
| 4-1360 | 管内穿照明线路铜芯4mm2 |  | 100m单线 | 0.9
21 | 030404036001 | 其他电器 | 1.AO史密斯热水器（80升） | 台 | 1
| DLF99 | AO史密斯热水器 |  | 台 | 1
22 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：平板灯（参照效果图） 2.型号、(500X3230MM)- LED 3.符合设计及规范要求 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 3
| DLF99 | LED 平板灯 |  | 套 | 3
23 | 030404034001 | 一位单极开关 | 1.名称：一位单极开关 2.规格：ASW101-2424 3.安装方式：暗装 4.含开关面板 | 个 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年6月24日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 4-339 | 单联扳式暗开关安装(单控) |  | 10套 | 0.2
24 | 030404035001 | 安全型两眼加三眼插座 | 1.名称：安全型两眼加三眼插座 2.规格：220V 10A 3.安装方式：暗装 4.含插座面板 | 个 | 2
| DLF99 | 安全型两眼加三眼插座 |  | 个 | 2
25 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：安全型三相插座 2.规格：380V 20A 3.安装方式：暗装 4.含插座面板 | 个 | 1
| 4-367 | 3孔单相明插座30A安装 |  | 10套 | 0.1
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢质 3.规格：86/146型 4.符合设计及规范要求 | 个 | 10
| 4-1545 | 接线盒暗装 |  | 10个 | 1
27 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：PC 3.规格：86/146型 4.符合设计及规范要求 | 个 | 3
| 4-1546 | 开关盒暗装 |  | 10个 | 0.3
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年6月24日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年6月24日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年6月24日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年6月24日
表-11

## 4.4表-13 规费、税金项目计价
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
1.1 | 社会保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 环境保护税
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2024年6月24日
表-13